## Cotización Aislam-Herrajes
Proyecto | Referencia | Fecha de Solicitud | Fecha Límite de Respuesta | Nombre de la Empresa | NIT | Dirección | Ciudad | Contacto (Nombre) | Teléfono | Email | Página Web | Tipo de Ítem | Parámetro | Valor Solicitado | Norma Aplicable | Cantidad (und) | Precio Unitario (COP/und) | Precio Total (COP) | Plazo de Entrega (semanas) | Concepto | Condición Ofertada por el Proveedor (Completar) | Documentación Requerida | Adjuntar
Diseño e Instalación de Línea de Media Tensión en Boyacá | COT-2026-LMT-001 | 06/07/2026 | 20/07/2026
[12 empty] | Aislador tipo poste (line post) — 15 kV | Clase ANSI 57 | ANSI 57-2 | IEC 60383-1, ANSI C29 / serie ANSI 57 | 120
[12 empty] | Aislador tipo poste (line post) — 15 kV | Tensión nominal del sistema | 15 kV | IEC 60383-1, ANSI C29 / serie ANSI 57 | 120
[12 empty] | Aislador tipo poste (line post) — 15 kV | Distancia de fuga (línea de fuga) |  | IEC 60383-1, ANSI C29 / serie ANSI 57 | 120
[12 empty] | Aislador tipo poste (line post) — 15 kV | Tensión soportada en seco (60Hz, 1min) |  | IEC 60383-1, ANSI C29 / serie ANSI 57 | 120
[12 empty] | Aislador tipo poste (line post) — 15 kV | Tensión soportada en húmedo (60Hz, 1min) |  | IEC 60383-1, ANSI C29 / serie ANSI 57 | 120
[12 empty] | Aislador tipo poste (line post) — 15 kV | BIL (impulso tipo rayo) | 110 kV | IEC 60383-1, ANSI C29 / serie ANSI 57 | 120
[12 empty] | Aislador tipo poste (line post) — 15 kV | Material | Porcelana | IEC 60383-1, ANSI C29 / serie ANSI 57 | 120
[12 empty] | Kit de herraje (suspensión) — Kit de suspensión | Tipo de kit | Suspensión (grapa + rótula + horquilla) | NTC 2470, NTC 2076 (galvanizado), ANSI C135, ASTM A339 (fundición nodular) | 40
[12 empty] | Kit de herraje (suspensión) — Kit de suspensión | Material | Fundición nodular / acero forjado | NTC 2470, NTC 2076 (galvanizado), ANSI C135, ASTM A339 (fundición nodular) | 40
[12 empty] | Kit de herraje (suspensión) — Kit de suspensión | Recubrimiento | Galvanizado en caliente (NTC 2076) | NTC 2470, NTC 2076 (galvanizado), ANSI C135, ASTM A339 (fundición nodular) | 40
[12 empty] | Kit de herraje (suspensión) — Kit de suspensión | Carga de rotura |  | NTC 2470, NTC 2076 (galvanizado), ANSI C135, ASTM A339 (fundición nodular) | 40
Moneda
Forma de pago
Incoterms
Plazo de validez de la oferta
Descuentos por volumen
Penalizaciones por retraso
[22 empty] | Ficha técnica completa de cada ítem (aisladores y herrajes) | Sí
[22 empty] | Certificado RETIE | Sí
[22 empty] | Certificados de conformidad (IEC 60383-1, ANSI C29/57, NTC 2470/2076 según aplique) | Sí
[22 empty] | Informes de pruebas de fábrica (tensión soportada, carga de rotura) | Sí
[22 empty] | Manual de instalación | Sí
[22 empty] | Garantía del fabricante | Sí
[22 empty] | Declaración de origen | Sí