## Cotización Conductores
Proyecto | Referencia | Fecha de Solicitud | Fecha Límite de Respuesta | Nombre de la Empresa | NIT | Dirección | Ciudad | Contacto (Nombre) | Teléfono | Email | Página Web | Tipo de Conductor | Parámetro | Valor Solicitado | Norma Aplicable | Cantidad (m) | Precio Unitario (COP/m) | Precio Total (COP) | Plazo de Entrega (semanas) | Concepto | Condición Ofertada por el Proveedor (Completar) | Documentación Requerida | Adjuntar
Diseño e Instalación de Línea de Media Tensión en Boyacá | COT-2026-LMT-001 | 06/07/2026 | 20/07/2026
[12 empty] | ACSR | Designación | 1/0 AWG | ASTM B230, RETIE | 50000
[12 empty] | ACSR | Sección nominal | 50 mm² | IEC 61089 | 50000
[12 empty] | ACSR | Resistencia eléctrica a 20°C | 0.33 Ω/km | IEC 60889 | 50000
[12 empty] | ACSR | Resistencia a la tracción | 8,000 kg | ASTM B230 | 50000
[12 empty] | ACSR | Prueba de alargamiento | ≤ 1% | IEC 60889 | 50000
[12 empty] | AAAC | Designación | 150 mm² | ASTM B399, RETIE | 30000
[12 empty] | AAAC | Sección nominal | 150 mm² | IEC 61089 | 30000
[12 empty] | AAAC | Resistencia eléctrica a 20°C | 0.20 Ω/km | IEC 60889 | 30000
[12 empty] | AAAC | Resistencia a la tracción | 10,000 kg | ASTM B399 | 30000
[12 empty] | AAAC | Prueba de envejecimiento acelerado | Sin degradación después de 3,000 horas | IEC 60889 | 30000
Moneda
Forma de pago
Incoterms
Plazo de validez de la oferta
Descuentos por volumen
Penalizaciones por retraso
[22 empty] | Ficha técnica de cada conductor | Sí
[22 empty] | Certificado RETIE vigente | Sí
[22 empty] | Certificado de conformidad IEC/ASTM | Sí
[22 empty] | Informe de pruebas de tipo y rutina | Sí
[22 empty] | Dibujos técnicos | Sí
[22 empty] | Manual de instalación | Sí
[22 empty] | Garantía extendida (mínimo 1 año) | Sí
[22 empty] | Hoja de seguridad (SDS) | Sí
[22 empty] | Declaración de origen | Sí